Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

VII созыв

РЕШЕНИЕ

| От | 28.05.2020 | № | 71-67-20-28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | О внесении изменений в Приложение к решению Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015 № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2016-2030 годы» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск», руководствуясь пунктом 9 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», статьями 4, 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа муниципального образования «город Саянск»,

Р Е Ш И Л А:

1.Внести в Приложение к решению Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015 № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2016-2030 годов» (далее - программа) (в редакции от 17.02.2017 № 61-67-17-11, от 30.10.2017 № 71-67-17-17, от 27.06.2019 № 71-67-19-28, от 29.08.2019                   №  № 71-67-19-38, от 26.09.2019 № 71-67-19-40), опубликованное в газете «Саянские зори» выпуск  от 01.10.2015 № 38 (3850) (вкладыш официальной информаций, страницы 8-12), выпуск от 22.02.2017 № 7 (3921) (вкладыш официальной информаций, страница 28), выпуск от 02.11.2017 № 43 (3957) (вкладыш официальной информаций, страница 9, выпуск от 04.07.2019 № 26 (4042) (вкладыш официальной информаций, страницы 4-5), выпуск от 05.09.2019 № 35 (4051) (вкладыш официальной информаций, страница 3), выпуск от 03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информаций, страница 11), следующие изменения:

1.1. В таблице «Мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения» приложения 1 к программе пункты 13, 14, 29.3, 29.6, изложить в следующей редакции:

| 13 | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таёжный муниципального образования «город Саянск» | ПЭ100 SDR17 Дн 63х3,8 мм - L=607,0 м; ПЭ100 SDR17 Дн 110х6,6 мм - L=1178,3 м; ПЭ100 SDR17 Дн 160х9,5 мм - L=3723,0 м; ПЭ100 SDR17 Дн 200х11,9 мм - L=800,2 м. | 59006,40 | 2021 | Местный и областной <*> бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б г.Саянска | ПЭ100 SDR17 Дн 110х6,6 мм - L=3462,0 м. | 38891,40 | 2021 | Местный и областной <*> бюджет |
| 29.3 | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500мм от участка Буринская Дача до города Саянска | Замена участка водовода Ду 530мм. с применением полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21 Дн 450мм. Lобщ.= 10110,9 м. | 121000,00 | 2021 | Местный и областной <*> бюджет |
| 29.6 | Реконструкция участка магистрального водовода Ду 2х500мм по мостовому переходу через р. Ока | Надземный участок по ж/д мосту с применением стальных труб Ду426х7,0мм L=2х503м. Подземный участок труб П Э 100 SDR 17 Дн 450мм, L=2х503м. | 15000,00 | 2021 | Местный и областной <*> бюджет |

1.2. Таблицу «Мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения» приложения 1 к программе дополнить пунктами 29.8, 29.9, 55, 56, следующего содержания:

| 29.8 | Капитальный ремонт сетей водопровода в мкр. Южный города Саянска | Замена участка водовода Ду 500мм,100мм и 50мм с применением полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 450х26,7мм L=2х258 м, ПЭ100 SDR17 ∅110х6,6мм L=2742,0 м, ПЭ100 SDR17 ∅50х3,0 мм L=1165,0 м. | 46912,57 | 2021 | Местный и областной <*> бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.9 | Капитальный ремонт водовода по улице Таежной в городе Саянске | Замена участка водовода с применением полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR21 250х11,9мм, L= 833,7м; ПЭ100 SDR21 160х7,7 мм L=101,4м; ПЭ100 SDR21 110х5,3 мм L=244,5м; ПЭ100 SDR17 63х3,8 мм L=394,5м. | 16 013,62 | 2022 | Местный и областной <*> бюджет |
| 55 | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в городе Саянске | Замена участка напорного коллектора от КНС промкомзоны от ул.35 по ул.16 и проспекту Ленинградский с применением полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR21 160х7,7 мм L=2х2652,3 м | 16103,23 | 2021 | Местный и областной <*> бюджет |
| 56 | Капитальный ремонт канализационного коллектора в городе Саянске | Замена участка самотечного канализационного коллектора от ул. Комсомольской до ул. Западная с применением полиэтиленовых труб КОРСИС 630мм,L= 1368,0 м, КОРСИС 315ммL=282,0 м, КОРСИС 250ммL= 30,0 м. | 30 352,47 | 2021 | Местный и областной <*> бюджет |

1.3. В таблице «Мероприятия по строительству систем теплоснабжения» приложения 2 к программе пункты 19, 20, изложить в следующей редакции:

| 19. | Капитальный ремонт ПНС (частотные преобразователи, трансформатор) в г. Саянске | Замена частотного преобразователя (2шт); замена трансформатора | 5205,03 | 2021 | Местный и областной <*> бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Капитальный ремонт насосного оборудования ТНС-6 в г. Саянске | Замена СН-11; установка частотного преобразователя; обвязка насоса; устройство системы электроснабжения; устройство фундамента | 6312,87 | 2021 | Местный и областной <*> бюджет |

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори» (без приложений) и разместить на официальном сайте Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- http://www.dumasayаnsk.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Думы городского округа                Мэр городского округа

муниципального образования                                муниципального образования

«город Саянск»                                                        «город Саянск»

_________________Ю.С. Перков                          ______________О.В. Боровский

Исп. Малинова М.А., тел. 8 (39553) 52421